APROBAREA DE MODEL

- Conformitate legală și reglementară

  - Aprobarea de model este emisă de autorități metrologice și certifică faptul că aparatul respectă cerințele tehnice și legislative în vigoare.

  - Este obligatorie pentru aparatele utilizate în activități reglementate, cum ar fi verificările PRAM sau inspecțiile tehnice periodice.

- Acuratețe și fiabilitate în măsurători

  - Aparatele aprobate sunt testate pentru a asigura precizia măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

  - Acest lucru este vital pentru prevenirea riscurilor de electrocutare sau incendii cauzate de impamantări defectuoase.

- Siguranță în exploatare

  - Aparatele conforme reduc riscul de erori care pot duce la interpretări greșite ale stării instalației de împământare.

  - Asigură protecția personalului și a echipamentelor electrice în cazul apariției curenților de scurgere.

- Acceptabilitate în audituri și inspecții

  - Aparatele cu aprobare de model sunt recunoscute oficial și acceptate în documentațiile de verificare PRAM.

  - În lipsa aprobării, măsurătorile pot fi contestate sau respinse de autorități sau beneficiari.

- Durabilitate și calitate certificată

  - Aprobarea implică testarea aparatului în condiții variate, ceea ce garantează rezistența și funcționarea corectă pe termen lung.

- Acces la verificări metrologice periodice

- Aparatele aprobate pot fi supuse verificărilor metrologice, ceea ce menține acuratețea în timp și permite utilizarea legală continuă.

🔧 Context de utilizare

Aparatele de măsurare a prizei de pământ sunt folosite în:

- Verificări PRAM la instalații electrice

- Testarea sistemelor de împământare la stații EV, clădiri industriale sau rezidențiale

- Evaluarea siguranței echipamentelor electrice și electronice